第四章 河流水质模型

第一节  河流中的基本水质问题

# 一、污染物与河水的混合

竖向混合  三维混合问题

横向混合---直线均匀河流：主要作用力为横向弥散作用；

弯道中，主要作用力为水流形成的横向环流，

二维混合问题

完成横向混合均匀之后：

# 二、生物化学分解

1. 生物化学分解

河流中含碳有机物的生物降解可用一级反应式表达 ：

式中 ： L——剩余生化需氧量

# Lco ——初始生化需氧量

# Kc——BOD降解速度常数，与温度有关。

θ在1.047左右（T=100~350C）

# Kc可由试验室中测定生化需氧量和时间关系来估计。

2. —河流中生物降解速度常数

（考虑河流参数对实验室测定值Kc的影响）

式中：Kc——实验室数值，

η——河床活度系数（与河床坡度有关）

ux——平均流速（m/s）  H——平均水深（m）

3. —河流中BOD衰减速度常数

河流中BOD衰减速度常数Kr不仅包括生物降解还包括沉淀作用（Ks）故：

可由下式估算：

# 式中：LA、LB——上游断面A和下游断面B处的BOD浓度；

t——两断面间的流行时间。

一年四季及枯水期，平水期，丰水期均有差异，应分别估算。

- 大气复氧

大气中氧气进入水体的过程。

式中 ：D——氧亏，D=Cs－C

# C——河流中溶解氧浓度

# Cs——河流中饱和溶解氧浓度

Ka——大气复氧速度常数（与流态和温度有关）

通常取为1.024

式中：T---摄氏温度

饱和溶解氧

- 单一河段水质模型

单一河段

即只有一个排放口的河段，排放口置于河段的起点。

上游河段的水质视为河流水质的本底值。

- S-P模型

S-P模型是由斯特里特（H.Streeter）和 菲尔普斯（E.Phelps）在1925年建立的，主要是描述一维稳态河流中的BOD-DO的变化规律。

该模型基于一维稳态河流假设，分析BOD的衰减过程及DO的复氧过程，揭示水质变化的定量规律。

基本假设：

    - BOD衰减和溶解氧的复氧均为一级反应，反应速率为定常；

    - 河流中的耗氧是由BOD衰减引起，河流中的溶解氧来源是大气复氧。

式中：L—河水中的BOD值;

D—河水氧亏值;

# —BOD衰减（耗氧）速度常数;

# —河流复氧速度常数;

# t—河水的流行时间.

氧垂曲线：河流中溶解氧沿程变化曲线。

临界点：氧亏最大或溶解氧最小点

临界氧亏点：

达到临界点时：

式中：—临界点处河水中的BOD值；

—临界点处河水中的氧亏值；

—达到临界点时间。

临界点的时间：

# 二、S-P模型的修正型

1．托马斯模型

考虑沉淀作用对BOD的去除的影响。

式中：—沉淀作用去除BOD的速度常数。

托马斯方程的解：

2．欧康奈尔模型

在托马斯模型基础上引进含氮有机物的衰减速度常数KN

- 多河段水质模型

- BOD—DO耦合矩阵模型

1．多河段水质模型的概化

在河流的水质条件沿程变化或多排污口情况，则可将河流分段 ，断面设置原则：

①断面形状剧变处

②支流或污水的输入处

③河流取水口处

④桥涵附近便于采样处

⑤现有水文站附近等

取水在断面的上游侧，排污或支流在断面的下游侧。

单角标为排污的参数

双角标的第1个数字：

“1”表示上游进入断面i的量；

“2”表示断面i输出到下游的量 ；

“3”表示取水的参数；

双角标的第2个数字为断面序号。

第i段河流以第i断面为起始点，第i+1断面为终止点，则第i断面的流量、BOD平衡关系为：

2．BOD多河段模型

对于单一河段    BOD的变化规律为：

根据水量平衡和水质平衡方程：

（1）

（2）

（3）

在i-1断面内 ：

（4）

令：                             （5）

代入（4）

# （6）

有式（3）和（6）得：

令：

可以写出通式：

即：

=

+                                             =

+                                =

+               =

+ =

得出矩阵表达式：

如果A矩阵存在逆矩阵，则：

3.多河段DO模型

根据水量平衡和水质平衡方程：

令                                        (4-71)

(4-72)

(4-73)

(4-74)

令                                        (4-75)

(4-76)

(4-77)

由(4-74)可得

(4-78)

与BOD的计算相似，将上述递推方程归结为一个矩阵方程 ：

(4-79)

式中C和D是n维矩阵，分别为

由(4-79)可得

(4-80)

式中                                   (4-81)

和                                          (4-82)

是表征初始条件影响的n维向量。的可以由式(4-77)计算，h1的值可以按下式计算：                                 (4-83)

将式 代入(4-80)得

(4-84)

若令                                             (4-85)

(4-86)

(4-87)

(4-88)

代入式(4-66)和(4-84)，得

(4-89)

(4-90)

式(4-89)和(4-90)就是描述多段河流的BOD-DO耦合关系的矩阵模型。其中，U和V是两个由给定数据计算的n阶下三角矩阵，和是两个由给定数据计算的n维向量。每输入一组污水的BOD值。就获得一组对应的河流BOD值和DO值。由于U和V反映了这种因果变换关系,因此称U为河流BOD稳态响应矩阵,V为河流DO稳态响应矩阵。

二、含支流的河流矩阵模型

当支流和主流作为一个整体考虑时,可以对支流写出与式(4-89)和式(4-90)相似的矩阵方程,形成新的矩阵方程。

设主流含有n个断面,支流含有m个断面(不含支流汇入主流处的断面),汇合断面在主流上的编号为1、2、……n,支流各断面的编号为1、2、…j…m

首先对主流和支流分别写出BOD和DO矩阵方程:

(4-91)

(4-92)

(4-93)

(4-94)

式中符号的意义同前。凡含的符号代表支流的有关向量和矩阵。

将式(4-91)、(4-92)中的展开得

式中表示由支流输入的BOD值, 的值就是式(4-93)中的最后一个元素,即

(4-95)

由此可以求出主流矩阵方程中的,进而计算出各断面的BOD和DO。

可以通过引入一个算子计算:

(4-96)

式中 (0 0…0 1)为m维算子向量。